设计评审计划表

产品型号： PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计

评审阶段：模具样机评审:T1样机评审 □T2样机评审 □T3样机评审

评审内容： - 对T1样机阶段评估出的问题的跟踪； - 对T1样机的评估:评审内容见附表（文件编号： PT9L-T1PB01 V1.0 ）； - 评估出的问题、原因及采取的纠正措施、负责人、完成日期； - 在本阶段进行的设计更改，如设计更改需求评审中确定其未影响预期用途及设计输入，即只影响设计输出的设计更改，本次评审时需评估设计更改的适宜性及是否产生了新的问题； - T1样机阶段设计验证的评审； - 对设计进度的评估。

接收准则： 1.T1样机阶段留存的问题得到解决，或者可以在后续阶段完成并明确纠正措施、负责人和完成日期； 2. T1样机评审内容表中，所有条目需识别其适用性，适用的条目需评估其是否通过； 3.对评估出的问题，需在评审记录中明确产生问题的原因以及采取的纠正措施、负责人和完成日期； 4.如有设计更改，则更改解决了原有问题，且没有引起新的问题。如有新的问题，需追踪直至解决； 5.对设计验证计划中在本阶段进行验证的条目需通过，或者可以更新设计验证计划并得到批准； 6.设计进度符合项目进度表的时间要求，或者可以更新项目进度表并得到批准。

参加评审人员：（在适用的选项前□内划√，横线上填写姓名，不适用选项空白） □技术总监 ☑技术负责人 侯广伟 ☑项目负责人 王迪龙 ☑结构主管 侯广伟 ☑硬件主管 侯广伟 ☑软件主管 侯广伟 ☑结构工程师 刘钊 ☑硬件工程师 万龙 ☑软件工程师 王迪 ☑导 入 工 程 师 孟兆君 资源开发工程师 刘昊 ☑品质工 程 师 张勋 ☑对本阶段不负直接责任的人员 谢雪

人员职责: 技术负责人:对T1样机的功能、性能、制造工艺性等询问信息、提出问题，进行评审； 项目负责人:组织T1样机评审,评估项目进度等，并形成评审记录； 结构主管:对T1样机的功能、性能、制造工艺性等询问信息、提出问题，进行评审； 硬件主管:对T1样机的功能、性能、制造工艺性等询问信息、提出问题，进行评审； 软件主管:对T1样机的功能、性能、制造工艺性等询问信息、提出问题，进行评审； 结构工程师:解答问题和/或承诺改进设计； 硬件工程师:解答问题和/或承诺改进设计； 软件工程师:解答问题和/或承诺改进设计； 资源开发工程师:解答问题和/或承诺完善模具； 导入工程师/品质工程师:对后续由制造过程完成的任务进行评估，以确定具有良好的工艺性； 对本阶段不负直接责任的人员:从不同的视角提出问题，以保持评审的独立性。

评审时间： 年 月 日 时 分 评审地点： 二楼会议室

申请(硬件工程师)：              审核(硬件主管)：               批准(技术负责人)：

年  月  日                         年  月  日                           年  月  日