设 计 原 理

PT9L红外体温计是一款快速测量体温的产品。具有简单易用、测量迅速、数据准确的特点。

方案相关主要器件如下：

MCU性能：

16K Flash，1K RAM；

一路SPI；

一路UART；

一路I2C；

8通道ADC；

28个GPIO；

CPU频率4MHz；

可满足PT9L的控制需要。

电源

2节AAA 七号电池 电池容量 3V  1000mAh

有低电压提示功能。

温度传感器

利用红外测温原理采集人体温度信息，并转化成电信号。

LCD驱动

由主控制芯片直接驱动LCD。

其他

采用2个按键，用于进入测量、单位设置、测量模式设置等功能。