可追溯性分析报告

编号：PT9L-ZSFB01 V1.0                                                                                                   表号: QR-7.3-43-02/E0

| 拟制：软件工程师: 年 月 日 审核：技术负责人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号/版本：PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段需求 |  | 文档描述 | 准确性 |  | 正确性 |  | 完整性 |  | 一致性 |  |
| 软件需求分析阶段 | 产品需求 | 设计输入-功能规格部分单PT9L-SRGN01 V1.0 | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |  |
|  | 软件需求 | 软件需求规格书PT9L-RJXQ01 V1.0 |  | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |
|  | 风险管理 | 风险管理计划 PT9L-FXJH01 风险评价报告 PT9L-FXPJ01 V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件设计阶段 | 软件需求 | 软件需求规格书PT9L-RJXQ01 V1.0 | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |  |
|  | 软件设计 | 软件设计方案PT9L-RJFA01 V1.0 软件流程图PT9L-RJTY01 V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件编码阶段 | 软件设计 | 软件构建与编码PT9L-RJGJ01 V1.0 | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有 功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |  |
|  | 源代码 | PT-HT2762-V0029-1.0.0 |  | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |
|  | 测试用例 | 软件测试计划 PT9L-RJCJ01 V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证与确认 阶段 | 测试用例 | 软件测试计划 PT9L-RJCJ01 V1.0 | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |  |
|  | 软件设计 | 软件设计方案PT9L-RJFA01 V1.0 软件流程图PT9L-RJTY01 V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 软件需求 | 软件需求规格书PT9L-RJXQ01 V1.0 | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |  |
|  | 系统测试 | 软件系统级测试记录PT9L-RXCL01 V1.0 |  | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |
|  | 风险管理 | 风险管理计划 PT9L-FXJH01 风险评价报告 PT9L-FXPJ01 V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户测试阶段 | 用户需求 | 用户现场测试计划PT9L-RYCJ01 V1.0 | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |  |
|  | 用户测试 | 用户现场测试报告PT9L-RYCB01 V1.0 |  | 相关文档之间的信息描述都是准确的 |  | 相关文档之间的信息都是正确的，没有歧义信息 |  | 相关文档已包含软件必需信息，陈述所有功能 |  | 相关文档之间没有自相矛盾及互相矛盾，与产品说明无矛盾 |
|  | 风险管理 | 风险控制措施验证以及剩余风险评估报告PT9L-FXYS01 V1.0 风险管理报告 PT9L-FXGB01 V1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可追溯性分析结论：可追溯性文件之间的追溯性关系已经得到识别，相互之间满足正确性，一致性和完整性的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |