立项批准书 V 1.0 产 品 型 号 PT9L . 项 目 编 号 30000078 . 产品/项目名称 红外体温计 . 编制（项目负责人）： 日期： 年 月 日 审核（技术负责人）： 日期： 年 月 日

附件：《客户需求书》文件编号: PT9L-KHXQ01 V1.0

项目说明及项目要求： - 项目类型 PT9L红外体温计是公司自主研发的新产品。 - 来自于市场或客户的要求: 详见附录《PT9L 客户需求书 文件编号：PT9L-KHXQ01 V1.0》 - 预期用途 3.1预期用途的描述： PT9L红外非接触式额头温度计适用于所有年龄段的人从额头皮肤表面间歇性测量体温。它可以由消费者在家庭环境中使用，也可以由医疗保健提供者使用。 3.2根据上述描述按照条目整理的预期用途，用于与后续的设计输入和设计验证、确认对应： 编号; 条目. 1; 测量内容：人体温度. 2; 测量方法：非接触式. 3; 使用环境和人群：成年和儿童. 4; 测量部位：额头3cm内. - 其他 无

形成设计开发计划的时间要求： 1个月内。

公司批复: □同意立项 □暂缓立项 □其它决定（可以附件说明） 批准人： 年 月 日