设计评审计划表

产品型号： PT9L 项目编号：30000078 产品/项目名称：红外体温计

评审阶段：设计输入

评审内容： - 对设计输入的评估 - 评估出的问题、原因及采取的纠正措施、负责人、完成日期； - 对设计进度的评估。

接收准则： 1.设计输入评审内容表中，所有条目需识别其适用性，适用的条目需评估通过； 2.对评估出的问题，需在评审记录中明确产生原因以及确定的的纠正措施、负责人和完成日期； 3.设计进度符合项目进度表的时间要求，或者更新项目进度表并得到批准。

参加评审人员：（在适用的选项前□内划√，横线上填写姓名，不适用选项空白） □技术总监 技术负责人 侯广伟 项目负责人 王迪龙 □结构主管 □硬件主管 □软件主管 结构工程师 刘钊 硬件工程师 万龙 软件工程师 王迪 认证工程师 王艳红 专利工程师 客 户代 表 赵一平 资源开发工程师 刘昊 导入工程师 孟兆君 品质工程师 张勋 对本阶段不负直接责任人员 谢雪

人员职责: 技术负责人:对设计输入询问信息、提出问题等，对其可行性、合理性等进行评审； 项目负责人：组织参加评审人员进行设计输入评审，并且对项目进度进行整理协调； 软件工程师:主持软件相关内容评审、解答问题和/或承诺改进软件部分设计输入，并形成评审记录； 结构工程师:主持结构相关内容评审、解答问题和/或承诺改进结构部分设计输入，并形成评审记录； 硬件工程师:主持硬件相关内容评审、解答问题和/或承诺改进硬件部分设计输入，并形成评审记录； 客户代表：从客户角度对整个设计输入的整体情况进行评审，并且对项目进度进行评估； 资源开发工程师：主要评估供应商完成设计输入中相关需求的能力并提出设计改进意见； 认证工程师：对认证相关内容询问信息、提出问题等，对其可行性、合理性及项目进度等进行评审； 导入工程师/品质工程师：对设计转换相关内容询问信息、提出问题等，对其可行性、合理性及项目进度等进行评审； 对本阶段不负直接责任人员：以独立客观的角度对产品提出意见。

评审时间： 年 月 日 时 分 评审地点： 二楼会议室

申请(项目负责人)：              审核(技术负责人)：               批准(技术负责人)：

年  月  日                         年  月  日                           年  月  日