## 设计验证 组件
设计验证计划-组件规格部分
拟制(结构工程师): 年 月 日 |  |  |  | 审核(结构主管): 年 月 日
产品型号： PT9L 项目编号： 30000078 产品/项目名称：红外体温计
1.本设计验证计划需批准后方能使用执行。 2.存档并归入设计历史文档（DHF）。 3.请根据项目具体实际情况对于验证阶段，方法及判定准则进行相应调整。
人员职责安排： 结构工程师负责拟制产品组件规格部分的设计验证计划；结构主管负责审核产品组件规格部分的设计验证计划。 结构工程师负责产品组件规格部分的设计验证并形成设计验证报告；结构主管负责审核产品组件规格部分的设计验证报告。
序号 No. | 条目 Item |  | 要 求 Requirements | 验证阶段 Stage of verification | 验证方法及资源需求 Verification method and resource requirements | 判定准则 Determinant guide line | 备注 Remark
1 | 表面处理 | 上盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 上盖表面为细火花纹（麻面）
2 |  | 下盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 下盖表面为细火花纹（麻面）
3 |  | 电池盖要求 | □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面火花纹 □电镀 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 电池盖表面为细火花纹（麻面）
4 | 颜色要求 | 上盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 上盖白色
5 |  | 下盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 下盖白色
6 |  | 电池盖要求 | ■白色 □黑色 □喷漆颜色： □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 电池盖白色
7 | 按键 | 按键形式 | □无 ■注塑按键 □硅胶按键 □触摸按键 □与主机一体按键 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 开始键为注塑按键
8 |  | 表面处理 | □不适用 □亮面 □火花纹 ■细火花纹 □镜面 □喷漆 □其他： | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 开始键表面为细火花纹（麻面）
9 | 透镜 | 透镜形式 | □无 □注塑透镜 ■模切透镜 □其他： | □手板 □T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 透镜为模切透镜
10 |  | 表面处理 | ■不适用 □镜面抛光 □电镀 □其他： | NA | NA | NA
11 | 外形和重 量要求 | 整机外形尺寸 | 外形尺寸：130.8x34.8x38mm（公差±0.5mm） | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 卡尺 | 整机外形尺寸： 130.8x34.8x38mm（公差±0.5mm）
12 |  | 整机重量 | 重量：约80g | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 电子秤 | 整机重量：约80g
13 | 包装要求 | 执行规范 | 按照《运输包装用瓦楞纸箱设计输入要求 GF-30-006 V1.0》执行 | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 符合《运输包装用瓦楞纸箱设计输入要求 GF-30-006 V1.0》
14 |  | 整箱重量 | 重量：7.1kg± 5％ | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 电子秤 | 整箱重量：7.1kg± 5％
15 |  | 外箱尺寸 | 322.5x231x352mm（±10%） | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 米尺 | 外箱尺寸:322.5x231x352mm（±10%）
16 |  | 外箱表面 | □允许外箱使用金属钉钉合 ■不允许外箱使用金属钉钉合 | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测 | 无钉
17 | 包装列表 | 彩包装内容物 | ■红外体温计主机 ■说明书 尺寸：150x50mm（±1mm） ■纸浆盒 ■电池 （要求：2 X AAA Size） | □手板 ■T1 □T2 □T3 □试产 | 目测/直尺 | ■红外体温计主机 ■说明书 尺寸：150x50mm（±1mm） ■纸浆盒 ■电池 （要求：2 X AAA Size）