软 件 确 认 报 告

V1.0

产 品 型 号：       PT9L

项 目 编 号：   30000078

产品/项目名称： 红外体温计

编    制（软件工程师）                        年   月   日

审    核（软 件主 管）                        年   月   日

批    准（技术负责人）                        年   月   日

历史版本记录

| 序号 | 更改日期 | 版本描述 | 版本 | 更改人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2024年06月18日 | 起草 | V1.0 | 王迪 | 侯广伟 |

1 产品概述

PT9L红外体温计是基于红外技术测量人体额面温度的体温计。测量时利用红外测温探头测量额面温度进而计算出人体内核的温度。电源采用两节7号电池。用于儿童及成人在正常或发烧状态下的体温测量。

适应症：儿童及成人在正常或发烧状态下的体温测量。

禁忌症：不建议测量部位有局部病变的人使用，如炎症、创伤、术后等。

设备由以下主要部分组成：便携式主机

2 软件确认计划实施情况简述

PT9L红外体温计于立项时，我们针对该产品进行相应分析，制定了软件确认计划。

由软件开发小组确保该项目的软件开发工作按计划有效地执行。

本次软件确认的目的是对PT9L红外体温计产品在上市前各阶段软件开发工作进行总体评价，确保产品软件得到充分的验证和确认。

3 软件确认计划完成情况

| 阶段 | 输出文件 | 软件确认接收准则 | 软件确认结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计输入阶段 | 《PT9L设计输入 功能规格部分V1.0》 | 设计输入应按照设计输入审计划进行评审，并得到批准。 | ☑通过 □不通过 |
| 设计策划阶段 | 《软件质量策划V1.0》 | 软件质量策划应按照设计软件质量策划评审计划进行评审，并得到批准。 | ☑通过 □不通过 |
|  | 《软件需求规格书V1.0》 | 软件需求规格书应按照软件需求评审计划进行评审，并得到批准 | ☑通过 □不通过 |
| 设计开发阶段 | 《软件设计方案V1.0》 | 软件设计方案应按照评审计划进行评审，并得到批准 | ☑通过 □不通过 |
|  | 软件流程图： PT9L-RJTY01 V1.0 | 软件流程图应按照评审计划进行评审，并得到批准 | ☑通过 □不通过 |
|  | 软件代码：PT-HT2762-V0029-1.0.0 目标代码：PT-HT2762-V0029-1.0.0.BIN | 软件代码、目标代码等输出需要审核，测试通过后需要批准 | ☑通过 □不通过 |
| 验证测试阶段 | 《软件测试计划V1.0》 | 软件计划在执行前应得到审核和批准，批准信息要包括审核人、批准人签字和审核、批准日期。测试记录应包含测试是否通过的结论，要经过审核并签字。 | ☑通过 □不通过 |
|  | 《软件子程序测试记录V1.0》 | 测试应按照测试计划进行测试，测试通过,并得到批准 | ☑通过 □不通过 |
|  | 《软件系统测试报告V1.0》 | 测试应按照测试计划进行测试，测试通过,并得到批准 | ☑通过 □不通过 |
| 设计更改 | 无设计更改 |  | ☑通过 □不通过 |
| 设计确认阶段 | 《用户现场测试计划V1.0》 | 用户级测试计划应文件化，应在设计确认活动前评审、批准。 | ☑通过 □不通过 |
|  | 《用户现场测试报告V1.0》 | 用户级测试记录应按用户级测试计划进行，测试报告应体现测试结果符合计划中的接收准则。 | ☑通过 □不通过 |
| 维护 | 目标代码在生产过程中固化在产品内的MCU后无需软件维护。 |  | ☑通过 □不通过 |

软件开发小组对软件确认的完成情况逐一进行了检查，通过对相关软件确认文档的检查，认为PT9L红外体温计软件确认工作已按计划落实、实施。

4软件确认结论

上述软件确认相关文档和完成情况表明：PT9L红外体温计软件确认计划已经被适当地实施，该软件在开发过程中得到充分的验证和确认。