## 设计确认报告
设计确认报告
注：标记“■”或是在“□”中划“√”都表示当前项已经被选中;标记“□”表示当前项未选中。
1、产品概况
预期用途 | PT9L红外体温计是一款采用红外测温传感器采集温度信息的产品。具有简单易用、测量迅速、数据准确的特点。适用于儿童及成人家用测量，医院测量。
目标地区 | 欧盟、美国、中国
2、确认报告列表
确认类别 | 确认内容 | 报告名称 | 报告编号及版本号 | 是否通过
1.标识 | 1.1 体温计主机标签 | PT9L用户现场测试报告 | PT9L-RYCB01 V1.0 | ■是 □否
| 1.2 体温计说明书 | PT9L用户现场测试报告 | PT9L-RYCB01 V1.0 | ■是 □否
| 1.3 彩包装标识 | PT9L用户现场测试报告 | PT9L-RYCB01 V1.0 | ■是 □否
| 1.4 外箱标识 | 是否符合相应法规要求 | PT9L-ZXBJ01 V1.0 | ■是 □否
2.包装 | 包装性能 | 运输试验评估报告 | PT9L-YSPG01 V1.0 | ■是 □否
3.软件 | 软件确认 | 软件确认报告 | PT9L-RJQB01 V1.0 | ■是 □否
4.风险 | 风险管理 | 风险管理报告 | PT9L-FXGB01 V1.0 | ■是 □否
5.模拟现场测试 | 模拟用户现场测试 | PT9L用户现场测试报告 | PT9L-RYCP01 V1.0 | ■是 □否
6.临床评估 | 临床评估 | 临床评估报告 | PT9L-RLPB01 V1.0 | ■是 □否